## Sheet1
枣庄开元锅炉年度能效测试检测要求及报价单
序号 | 项目名称 | 质量要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 枣庄开元锅炉年度能效测试检测 | 按照锅炉能效测试工作程序对酒店2台额定蒸发量为2t/h的蒸汽锅炉进行：编制测试大纲、现场测试、测试数据分析等；测试前应做预备性测试，且由具有相关资质的专业人员使用检定和校准均在有效期内的仪器进行不少于2次的热效率测试操作，根据测试结果编写测试报告。测试项目报告应包含但不限于以下项目：排烟温度；排烟处过量空气系数；排烟处CO含量；入炉冷空气温度；燃料工业分析；测试开始和结束的时间。 | 台 | 2
合计金额¥： 元 金额大写： 万 仟 佰 拾 元整
承诺提供税率 ％增值税专用发票
报价单位： 授权代表签字： 报价日期： 年 月 日
备注： 1、 参与竞标单位必须到检测现场进行充分查勘（如竞标前未进行实地查勘的，则竞标行为视为无效），本工程为“交钥匙”工程，上述报价包含完成本项目所需所有的材料、辅材、检测器材、税费、人工费、保险费等完成本项目所需的一切费用。 2、 施工质量满足或高于以下国家标准：《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、国家质检总局第116号令《高耗能特种设备节能监督管理办法》、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》、《G0003-2010工业锅炉能效测试与评价规则》、《GB/T 10180-2017工业锅炉热工性能试验规程》等，并出具符合国家规定的合格检验报告。 3、施工全过程需要严格按照相关安全规程进行操作，主要包括但不限于施工前的安全培训、制定突发事件处置预案、特种作业人员持证上岗。施工过程中出现任何人身伤亡、安全事故由施工方承担全部责任和经济赔偿，与甲方无关。 4、 本单位完全理解并同意甲方提出的付款方式。付款方式为：签订合同后乙方根据甲方经营情况进场检测施工，检测施工完毕经甲方验收合格并收到乙方出具符合国家规定的合格检测报告后，以转账方式付全部款项，付款时乙方必须出具符合财务要求且有效的发票或收据。